市政府办公室

关于印发《如皋市各镇（区、街道）村（社区）“消防里甲”工作站运行工作

指导规范》的通知

各镇（区、街道）人民政府（管委会、办事处），市各相关部门和单位：

《如皋市各镇（区、街道）村（社区）“消防里甲”工作站运行工作指导规范》已经十八届市政府第八次常务会审议通过，现印发给你们，请认真组织实施，严格按照相关工作要求落实到位，加强消防监管力量建设，织密消防网格，落实村（社区）消防安全巡查、宣传工作，提升一线火灾防控水平。

如皋市人民政府办公室

2022年9月7日

各镇（区、街道）社区

# “消防里甲”工作站运行工作指导规范

2022年9月

目  录

第一章  村（社区）消防里甲工作站建设依据	4

一、《中华人民共和国消防法》	4

二、《南通市创建省级安全发展示范城市总体方案》（通办（2021）38号）	4

第二章  村（社区）消防里甲工作站建设标准	5

一、组织机构	5

二、工作职责	5

第三章   村（社区）消防里甲工作站工作制度	8

一、消防安全检查制度	8

二、社区消防宣传教育制度	9

三、火灾隐患整改制度	9

四、消防工作例会制度	10

五、弱势群体消防监护制度	11

六、灭火和应急疏散逃生演练制度	12

第四章  村（社区）消防里甲工作站工作台账模板	13

一、社区单位基本情况登记表	13

二、社区物业管理单位名册	14

三、弱势群体名册	15

四、消防工作会议记录	16

五、火灾隐患排查工作记录表	17

六、消防宣传活动记录表	19

七、消防安全责任书	20

八、消防检查意见书	22

九、居民防火公约	23

第一章  村（社区）消防里甲工作站

建设依据

## 一、《中华人民共和国消防法》

（一）第六条　各级人民政府应当组织开展经常性的消防宣传教育，提高公民的消防安全意识。村民委员会、居民委员会应当协助人民政府以及公安机关、应急管理等部门，加强消防宣传教育。

（二）第三十条　地方各级人民政府应当加强对农村消防工作的领导，采取措施加强公共消防设施建设，组织建立和督促落实消防安全责任制。

（三）第三十二条　乡镇人民政府、城市街道办事处应当指导、支持和帮助村民委员会、居民委员会开展群众性的消防工作。村民委员会、居民委员会应当确定消防安全管理人，组织制定防火安全公约，进行防火安全检查。

（四）第四十一条　机关、团体、企业、事业等单位以及村民委员会、居民委员会根据需要，建立志愿消防队等多种形式的消防组织，开展群众性自防自救工作。

## 二、《南通市创建省级安全发展示范城市总体方案》（通办（2021）38号）

《南通市创建省级安全发展示范城市总体方案》明确“要加强城市基础及安全设施建设，确保社区“四有”（有消防工作站、消防宣传橱窗、公共消防器材点、志愿消防队伍）达标率100%。”

# 第二章  村（社区）消防里甲工作站建设标准

## 一、组织机构

村（社区）委员会应将消防安全工作纳入村（社区）管理和服务体系，建立消防安全责任制，村（社区）委员会主任是本村（社区）消防安全责任人，担任消防里甲工作站里长，对本村（社区）消防工作全面负责。村（社区）居民委员会应将村（社区）划分片区，每个片区设立1名消防甲首，具体负责组织实施本社区日常消防工作。

## 二、工作职责

（一）消防里甲工作站应履行以下消防工作职责：

1.制定村（社区）消防安全工作制度；

2.开展消防安全检查，消除火灾隐患和消防安全违法行为；

3.组织开展消防宣传教育，提高居民防火意识和自防自救能力；

4.建立消防宣传阵地，在村（社区）内建设微型消防体验点、设置消防宣传橱窗，营造浓厚消防宣传氛围；

5.维护并管理村（社区）消防水源、消防车通道、消防器材；

6.建立村（社区）志愿消防队（微型消防站），组织扑救初起火灾。对于无法处理的火灾，配合消防救援队伍做好现场维护、信息收集等工作；

7.建立村（社区）公共消防器材库，配备必需的消防救援器材；

8.掌握本村（社区）老弱病残、外来人员等特殊人群以及各类场所情况，落实消防安全措施；

9.落实隐患移交制度，对于发现的重大火灾隐患要及时报镇（区、街道）消防管理服务所；

10.完成消防管理服务所部署的工作。

消防里甲工作站应与居民住宅区物业服务企业签订消防安全责任书，落实消防安全责任。

（二）消防里甲工作站里长应履行以下工作职责：

1.消防里长工作应对镇（区、街道）消委会负责，接受消防管理服务所统一管理，工作档案留存镇（区、街道）消委会办公室，参与镇（区、街道）消委办工作例会，研究部署村（社区）的消防工作，研判村（社区）消防安全形势和阶段性消防工作。

2.落实消防安全“里甲制”管理措施，指导村（社区）“消防甲首”开展日常消防检查和宣传等工作，并对“消防甲首”日常消防工作进行考核、培训。

3.根据上级部署，结合村（社区）火灾形势，适时组织开展重大消防风险排查和消防安全整治活动，推动本辖区消防基础设施建设。

4.指导社区开展群众性的消防工作，督促制定防火公约，建立志愿消防队或微型消防站，开展消防安全检查、消防宣传教育和应急疏散演练，并对村（社区）微型消防站运行情况进行检查指导。

5.辅助本辖区内消防救援工作，为消防救援提供基础信息和社会救援资源。

（三）消防里甲工作站各片区消防甲首应履行以下工作职责

1.认真学习消防知识，严格执行消防法规。

2.建立片区内的单位、九小场所、居民住宅楼等场所底册，建立片区内的室外消火栓、消防水源等信息档案。

3.熟悉片区内消防通道、水源、消防器材设置点的位置，对片区内单位、九小场所和居民小区等场所开展防火巡查，督促有关单位和个人及时消除火灾隐患。

4.做好检查记录，对于火灾隐患较大或拒不整改的，及时上报村（社区）里长。

5.辅助本片区内消防救援工作，为消防救援提供基础信息和社会救援资源。

6.推动本片区的消防基础设施建设。

7.上级布置的其他消防安全工作。

（四）消防里甲工作站要建立防火检查制度，每月开展防火检查，并对检查情况进行记录。检查内容应包括：

1.辖区居民住宅区物业服务企业消防安全职责是否履行；

2.老、弱、病、残人员家庭是否落实防火安全及帮扶措施；

3.辖区单位、家庭作坊、出租屋是否存在违章用火、用电、用油、用气情况，生产经营性场所是否存在违章住宿现象；

4.消防车通道是否畅通，疏散通道、安全出口是否被占用、堵塞，人员密集场所门窗是否设置影响逃生或灭火救援的障碍物；

5.消防器材是否完好有效，消防水源是否充足；

6.消防公益广告牌、户外消防宣传栏等宣传设施是否完好。

（五）消防里甲工作站要建立微型消防站：

消防里甲工作站要根据实际，组织热心公益服务、身体条件允许的社区居民或保安成立社区微型消防站，开展消防宣传、防火巡查和扑救初起火灾工作。

建立微型消防站，配备必要的消防器材并加强消防专业培训，定期组织演练，切实提高社区微型消防站的消防宣传、防火检查和扑救初期火灾等方面的消防保障能力。

微型消防站要根据辖区情况，制定不同类别的灭火和应急疏散预案，并定期组织形式多样的演练。消防里甲工作站每年应组织演练不少于1次，居民住宅区每年应组织演练不少于2次。

（六）消防里甲工作站要建立公共消防器材点

每个社区要设置公共消防器材配置点，配备消防水枪、水带、灭火器、消火栓扳手等常用消防器材装备，满足社区志愿消防队或居民群众扑救初起火灾的需要。

# 第三章   社区消防里甲工作站工作制度

## 一、消防安全检查制度

（一）消防里甲工作站应经常组织人员深入到村（社区）单位、居民家庭开展消防安全检查，及时消除火灾隐患，保障村（社区）消防安全。

（二）根据实际情况可采取白天和夜间、重点和一般、突击和日常检查相结合的形式，也可针对重大节日、重大活动和火灾多发季节，或针对村（社区）的薄弱环节开展专项检查。

（三）消防里甲工作站应督促辖区单位认真按照《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》的要求，开展消防检查和防火巡查，落实各级防火责任制。

（四）村（社区）内物业管理企业要经常开展以安全疏散、消防设施、灭火器具、用火、用电、用气、用油为重点的消防安全检查，劝阻居民不要在楼道、走道上堆物，保障居民楼安全。由村（社区）监管的居民住宅小区应由消防里甲工作站经常组织开展检查。

（五）检查要做到“四不放过”，即：隐患不查清不放过，整改措施不落实不放过，隐患整改不彻底不放过，责任人未受到教育不放过。

（六）检查要做好记录，发现消防违法行为应立即制止，发现火灾隐患应指导居民、小区等整改消除，实现闭环。对一时难以解决或有一定难度的隐患，应及时向消防救援大队、公安派出所、消防管理服务所等部门报告。

## 二、社区消防宣传教育制度

（一）消防里甲工作站要经常向居民家庭、村（社区）单位宣传消防基本常识，并根据季节特点，开展有针对性的消防安全教育。

（二）村（社区）内要设立消防宣传专栏、灯箱、标语、警句、漫画、横幅、黑板报等消防公益宣传设施，并及时更新内容，使宣传贴近居民、贴近现实。

（三）村（社区）消防教育活动室（微型消防体验点）要经常向社区居民群众开放。

（四）要定期或不定期组织居民学习消防安全知识。

（五）村（社区）发生火灾后，视具体情况组织居民和社区单位参观火灾现场，召开警示教育会，用身边案例，教育居民群众。

（六）针对村（社区）的实际，开展村（社区）消防运动会、消防知识竞赛、消防宣传黑板报展评等多种形式的公益消防活动。

（七）每年的119消防活动日，要开展大规模的宣传活动，掀起消防宣传高潮。

（八）定期公布消防安全检查情况和处理结果，对辖区内外发生的火灾及时向居民进行警示教育，举一反三，吸取教训。

## 三、火灾隐患整改制度

（一）对检查中发现的火灾隐患应及时发出消防检查意见书或建议书，督促有关单位、个人落实整改措施。

（二）有关单位、个人接到村（社区）消防里甲工作站组织的整改意见书或建议书后，及时制订整改计划，在规定的时间内落实整改。

（三）村（社区）消防里甲工作站组织应对火灾隐患单位进行跟踪督查，并在业务上给予指导。

（四）村（社区）消防里甲工作站对火灾隐患整改对象的跟踪督查和业务指导应当做好记录，对整改工作中形成的各种资料应予保存。

（五）发现影响消防安全的行为，应及时予以制止，并对当事人进行警示教育。

## 四、消防工作例会制度

（一）村（社区）消防里甲工作站应定期召开工作例会，传达上级的指示精神，研究解决社区消防工作中遇到的问题，部署下一阶段工作。遇重大问题或突发性事件，消防里甲工作站应立即召开会议，研究对策和措施。

（二）村（社区）消防里甲工作站每月召开一次例会，落实上级工作指示和要求，总结上月工作，布置本月工作。

（三）每半年召开一次村（社区）消防工作会议，向物业管理企业、业主委员会、社区居民代表、消防志愿者、社区单位等通报村（社区）消防建设情况和存在的问题，征求村（社区）居民的意见和要求，不断完善村（社区）的消防自我管理体系。

（四）每次消防会议都要做好会议记录，遇重大问题可发会议纪要。

## 五、弱势群体消防监护制度

（一）村（社区）内的孤寡老人、残疾病人、精神病人、瘫痪病人、低能弱智者、小孩、玩火怪辟者等人员，应作为消防安全弱势群体的管理对象，加强重点监护，形成村（社区）、家庭、邻居、朋友共同参与的消防监护网络。

（二）消防安全弱势人员的家庭、亲属是弱势人员的消防安全直接监护者，应采取各种措施，阻止弱势人员违反消防法规行为，预防火灾事故的发生。

（三）弱势人员的周围邻居、朋友要经常细心留意他们的行为，提醒其要安全用火、用电、用气、用油，不要玩火、不要卧床吸烟，共同做好消防安全工作。

（四）消防里甲工作站应落实专人，对弱势人员进行登记造册，明确“一对一”专人帮扶，定期或不定期上门宣传消防安全知识，并建立消防安全联系卡，经常与监护者、邻居等进行沟通，了解其行为动向，以利于及时采取措施，防患于未燃。

（五）发现弱势人员有违反消防安全的行为时，应及时制止；当无法阻止时，要立即向居委会、公安派出所以及消防救援大队等相关部门报告。

（六）弱势人员家庭的门口可张帖醒目标志，有条件的可配备相应的消防器材，提醒周围居民注意其消防安全行为。

## 六、灭火和应急疏散逃生演练制度

（一）消防里甲工作站要督促指导物业管理企业、村（社区）单位应根据建筑的实际情况，制定灭火和应急疏散预案，内容应包括：各岗位人员的职责分工、人员疏散路线、灭火措施和疏散措施，做到定人、定位、定职。

（二）消防里甲工作站要定期组织居民群众进行演练，通过演练不断修改、完善预案。

（三）根据实际情况，可邀请镇（区、街道）、公安派出所以或消防救援大队指导开展灭火和应急疏散逃生演练。

（四）要让参加演练的居民群众了解灭火和应急疏散预案，熟悉安全出口位置和数量、疏散逃生路线和方向、逃生设施位置、灭火器材摆放位置，并要掌握使用消火栓、灭火器和预防烟气侵害的方法。

# 村（社区）消防里甲工作站工作

# 台账模板

## 一、村（社区）单位基本情况登记表

| 村（社 区 ）单 位 基 本 情 况 登 记 表 | 联系电话 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 消防安全管理人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 联系电话 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 消防安全责任人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 单位地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 序号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 二、村（社区）物业管理单位名册

| 村（社 区） 物 业 管 理 单 位 名 册 | 联系电话 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 物管主任 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 管理单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 联系电话 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 序号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 三、弱势群体名册

| 弱 势 群 体 名 册 | 是否残疾 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 联系电话 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 家属 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 联系电话 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 年龄 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 家庭地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 姓名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 序号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 四、消防工作会议记录

| 会议时间 |  | 会议地点 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 主持人 |  | 会议人数 |  |
| 会议纪要 |  |
| 会议图片 |  |

## 五、火灾隐患排查工作记录表

检查日期：

| 被检查单位 |  | 责任人 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  | 电话 |  |
| 消防 许可 情况 | 公众聚集场所： □经消防安全检查合格 文号 □未经消防安全检查 |
|  | 处置情况：□移交机关消防机构；□未移交机关消防机构。 |
| 安全疏散 | 疏散通道：□畅通 □不畅通： 安全出口：□畅通 □不畅通： |
|  | 处置情况：□当场立即疏通；□未能立即疏通，移送有关部门查处。 |
| 易燃易爆物品和用火管理 | 1.违法储存、生产、销售、使用易燃易爆物品。 □有 □无 2.在具有火灾、爆炸危险的场所吸烟、使用明火。 □有 □无 3.违章进行动火电气焊作业情况。 □有 □无 |
|  | 处置情况：□拒不改正，移交公安派出所予以拘留； □当场纠正，未移交公安派出所予以拘留。 |
| 消防设施 | 1.擅自关停消防设施； □有 □无 2.未按要求设置应急照明、疏散标志、灭火器； □有 □无 3.埋压、圈占、损坏消火栓等公共消防设施； □有 □无 4.消防控制室值班人员脱岗或未持证上岗； □有 □无 □不涉及 |
|  | 处置情况：□当场立即改正；□未立即改正，移送有关部门查处。 |
| 消防培训 | 从业人员是否经过消防安全培训。 □是 □否 |
|  | 处置情况：对不具备“四个能力”的从业人员开展现场培训。 □是 □否 |
| 消防安全标识 | 是否设置消防安全标识。 □是 □否 |
|  | 处置情况：□当场立即悬挂；□未立即改正，移送有关部门查处。 |
| 员工留宿 | 生产、经营、储存场所是否违章设置员工宿舍。 □是 □否 |
|  | 处置情况：□现场立即改正；□未立即改正，移送有关部门查处。 |
| 检查人员（签名） |  | 检查单位负责人 （签名） |  |

（备注：本表一式三份，被检查单位、村（社区）消防里甲工作站、消防管理服务所各存一份）

## 六、消防宣传活动记录表

| 活动时间 |  | 活动地点 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 活动内容 |  | 活动主题 |  |
| 组织人 |  | 活动人数 |  |
| 活动情况简介 |  |
| 活动图片资料 |  |

## 七、消防安全责任书

为贯彻实施《中华人民共和国消防法》,落实消防安全责任制,加强消防安全工作,预防火灾和减少火灾危害,保护国家和人民生命财产安全。由××村（社区）消防里甲工作站与××单位签定此责任书:

（一）XXXXX有限公司消防安全职责

1.制定消防安全制度，消防安全操作规程；

2.实行防火安全责任制，确定本单位的消防安全责任人；

3.针对场所的特点对公司员工进行消防宣传教育；

4.组织防火检查，及时消除火灾隐患；

5.对配置的消防设施和器材，设置的消防安全标志，定期组织检验、维修，确保消防设施和器材完好、有效；

6.保持疏散通道、安全出口畅通，并设置符合国家规定的消防安全疏散标志。

（二）消防安全责任人职责

1.执行《消防法》及其他有关消防的法律、法规;

2.组织制定小区消防工作规划并组织实施;

3.组织制定和实施消防安全制度,消防安全操作规程;

4.组织防火安全宣传教育;

5.组织防火检查,消除火灾隐患;

6.研究改善消防安全条件的措施,组织完善消防设施;

7.发生火灾时,及时组织扑救;

8.协助调查火灾原因;

9.对本单位的消防安全事故负主体责任。

此责任书一式二份,由××村（社区）消防里甲工作站、单位负责人各执一份。

签名（盖章）:                    签名（盖章）:

××年××月××日          ××年××月××日

## 八、消防检查意见书

消防检查意见书

单位/个人/小区：

XX年XX月XX日，我村（社区）消防里甲工作站对你单位开展消防巡查时发现你单位存在以下消防安全隐患：

1.消防通道堵塞

2.......

（填写详细的隐患问题）

根据《中华人民共和国消防法》相关规定，请你单位尽快落实消防隐患整改工作，加强消防安全管理，遏制火灾事故发生。

XX消防里甲工作站

XX年XX月XX日

## 九、居民防火公约

（一）自觉遵守社会消防公德，不人为留下火灾隐患，配合社区消防管理，参加社区消防活动。

（二）使用煤气、天然气、液化气要防止气体泄漏，用后要随手关闭气源阀门。钢瓶、减压阀、橡皮管和灶具连接要牢固，不能用明火查漏（用皂泡）。烧煮东西要有人看管，防止熄火而发生事故，临睡前应检查是否关闭气源。

（三）安全使用家用电器，不用劣质的电器产品。电炉电熨斗等电加热器具用后，应及时切断电源，置于安全地方。

（四）燃油、燃气助动车（摩托车）停放于安全地方，储油器具、储油点要安全可靠；不乱扔烟蒂，不躺在床上吸烟；家长应教育孩子不玩火。

（五）关爱孤寡老人、残疾病人、精神病人、瘫痪病人、低能弱智者、小孩、玩火怪辟者等弱势人员，防止发生意外火灾事故。

（六）不占用、堵塞消防通道，不在楼梯、走道等公共部位堆放杂物，保障安全出口和通道畅通。

（七）不损坏、挪用、圈占、埋压消火栓、水喷淋、水带、水枪、灭火器、自救逃生器和逃生绳等公共消防设施、设备。

（八）制止身边发生的消防违法违规行为，并向居委会或派出所举报；发现火警立即拨打“119”报警。

（九）安全燃放烟花爆竹，不购买伪劣烟花爆竹。

抄送：市委办公室，市人大常委会办公室，市政协办公室，市法院、

市检察院，市人武部，市各人民团体。

如皋市人民政府办公室                   2022年9月7日印发

# Text boxes

如皋市人民政府办公室文件

皋政办发〔2022〕123号